Relatório de Acompanhamento de Construção de Rede de Distribuição para Incorporação

Empreendimento: Loteamento Fictício

Nota de Análise de Projeto: 9200123456

Nota de Incorporação: 9101123456

Solicitante: Construtora de Incorporação Ltda

Endereço: Rua/Av. Presidente, nº 10. Bairro. Cep. 40.111-800

Município: Tanhaçu/BA

| Coordenadas Geográficas Do Local | Longitude | Latitude |
| --- | --- | --- |
|  | -14.01918 | -41.24800 |

| Nº Relatório | Data Envio | Etapa* | Responsável Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª | XX/XX/202X | Etapa 1 – (30% - 40%) | João Silva |
| 2ª | XX/XX/202X | Etapa 2 – (60% - 70%) | João Silva |
| 3ª | XX/XX/202X | Etapa 3 – 100% | João Silva |

*Avanço de obra calculado conforme indicado no item 2, dados técnicos.

# Objetivo

Informar à Concessionária de Energia do Estado da Bahia – COELBA sobre os avanços da obra de extensão de rede de distribuição de energia elétrica do (a) Loteamento Fictício (especificar o empreendimento) de modo a verificar sua adequação com das normas e padrões especificados pela distribuidora, assim como, daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à Resolução Normativa Aneel 414 de 9 de setembro de 2010 e suas atualizações ou resoluções que vierem a substituí-la.

# Dados Técnicos da Obra

# Resumo Geral

| Item | Qtd. Total Proj. (un) | Qtd. Exec. (un) |
| --- | --- | --- |
| Transformador trifásico 45kVA | 2 | 2 |
| Transformador trifásico 75kVA | 1 | 1 |
| Poste 12/400 | 5 | 5 |
| Poste 12/600 | 10 | 10 |

| Avanço de obra*: | 100% |
| --- | --- |
| *Percentual obtido a partir das seguintes premissas: (Total postes executados) / (total postes projetados) |  |  |

# Parecer

Especificar andamento detalhado da obra.

# Cabos Utilizados na Rede:

# Cabos BT

Detalhamento dos tipos de cabo utilizados na rede BT com a identificação das fases.

# Cabos MT

Detalhamento dos tipos de cabo utilizados na rede MT

# Estruturas:

# Padrão de instalação – Estrutura Primária

Detalhamento do padrão de instalação das estruturas de rede primária.

# Padrão de instalação – Estrutura Secundária

Detalhamento do padrão de instalação das estruturas de rede secundária.

# Instalações:

# Tensionamento de Cabos

Comprovar instalação correta através de fotos.

# Chave Fusível

Comprovar aplicação e instalação correta através de fotos.

# Para-raios

Comprovar aplicação e instalação correta através de fotos.

# Aterramento

Comprovar instalação em equipamentos e neutro através de fotos;

Comprovar instalação na cerca através de fotos (quando aplicável).

# Rede de Iluminação Pública

Comprovar instalação de braços de iluminação através de fotos.

# Subida / Descida de Cabos (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

# Caixa de Passagem (quando aplicável)

Identificar circuitos BT/MT;

Comprovar acabamento através de fotos.

# Fundação Especial (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

# Detalhe Conexões BT/MT (quando aplicável)

Comprovar através de fotos – lembrete: fornecedores homologados e atendendo a especificação técnica – tamanhos e detalhes – do normativo da distribuidora.

# Detalhe estais (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

# Observações adicionais:

Campo livre.

# Conclusão:

Atestamos que a obra de extensão de rede de distribuição de energia elétrica do (a) Loteamento Fictício (especificar o empreendimento) está seguindo o cronograma apresentado no início do processo e aos critérios e procedimentos estabelecidos no Termo de Cooperação firmado entre as partes e em conformidade com as Normas e Padrões desta CONCESSIONÁRIA e a Resolução Normativa Aneel 414 de 9 de setembro de 2010 e suas atualizações ou resoluções que vierem a substituí-la.

Salvador, (XX) de (XXXXX) de 20__.

| # CONSTRUTOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | # PROPRIETÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CNPJ |  |  | # CPF |  |

# Anexos

# Transformador (es):

Exemplo

| Potência Nominal | 45 kVA | Nº Série | 1234567 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de Fases | 3 | Fabricante | TRAFOR |
| Nível de Tensão Primária | 13,8 kV | Nº de Ref. Poste no Projeto | 000000 |
| Nível de Tensão Secundária | 380/220 V |  |  |

# Poste(s):

Exemplo

| Nº de Ref. Poste no Projeto | 01 | Fundação Especial | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura / Esforço | 12/600 | Aterramento | Sim |
| Estrutura BT | IT-A | Estai | N.A. |
| Estrutura MT | CE-1 | Braço de IP | IP-7 |

# Tensionamento de Cabos

Comprovar instalação correta através de fotos.

Exemplo

# Chave Fusível

Comprovar aplicação e instalação correta através de fotos.

Exemplo

# Para-raios

Comprovar aplicação e instalação correta através de fotos.

Exemplo

# Aterramento

Comprovar instalação em equipamentos e neutro através de fotos;

Comprovar instalação na cerca através de fotos (quando aplicável).

Exemplo

# Rede de Iluminação Pública

Comprovar instalação de braços de iluminação através de fotos.

Exemplo

# Subida / Descida de Cabos (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

Exemplo

# Caixa de Passagem (quando aplicável)

Identificar circuitos BT/MT;

Comprovar acabamento através de fotos.

Exemplo

# Fundação Especial (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

Exemplo

# Detalhe Conexões BT/MT (quando aplicável)

Comprovar através de fotos – lembrete: fornecedores homologados e atendendo a especificação técnica – tamanhos e detalhes – do normativo da distribuidora.

Exemplo

# Detalhe estais (quando aplicável)

Comprovar instalação através de fotos.

Exemplo