## @Referência (hidden)
Tipo de projeto
Industrial |  |  | A1 - ≥ 230 kV | Convencional
Residencial (Condomínios) | Comércio e Serviços |  | A2 - 88 a 138 kV | Tarifa Azul
Comércio e Serviços | Poder Público |  | A3 - 69 kV | Tarifa Verde
Serviços Públicos | Serviços Públicos |  | A3a - 30 a 44 kV | Tarifa Branca
Poder Público | Rural |  | A4 - 2,3 kV a 25 kV | Consumidor Livre
B1 - Residencial
Residencial Tarifa Social |  |  | B2 - Rural
Iluminação Pública |  |  | B2 - Cooperativa
B2 - Irrigação
Tipo de uso final |  |  | B3 - Demais Classes
Iluminação |  |  | B4 - IP
Cond. Ambiental
Motores |  | A2 - 88 a 138 kV |  |  |  | Industrial
Sistemas de refrigeração |  | A3 - 69 kV |  |  | celpe | Comércio e Serviços
Aquecimento solar |  | A3a - 30 a 44 kV |  |  | A3 - 69 kV | Serviços Públicos
Equip. Hospitalares |  | A4 - 2,3 kV a 25 kV |  |  | A4 - 2,3 kV a 25 kV | Poder Público
Outros |  | B3 - Demais Classes |  |  | B3 - Demais Classes | Residencial (Condomínios)
Fontes Incentivadas
Treinamento
Gestão energética
Tipo custo
Materiais e equipamentos
MOP
MOT
Transporte e outros custos diretos
Custos indiretos
Sim
Não

## Consumidor
Razão social | Fins lucrativos | Atividade exercida | Número da conta contrato | Horário de funcionamento / 2ª - 6ª | Horário de funcionamento / Sábado | Horário de funcionamento / Domingo | Estado | Cidade | Endereço da unidade consumidora | Representante legal | CPF do representante | E-mail do representante | Telefone do representante | Cargo do representante | Micro ou pequena empresa | Subgrupo tarifário | Modalidade tarifária | Responsável pelo cadastro | CPF do responsável | E-mail do responsável | Telefone do responsável | Cargo do responsável

## Responsável técnico
CNPJ da empresa responsável | Razão social da empresa responsável | Nome fantasia da empresa responsável | Responsável técnico | CPF do responsável técnico | CREA do responsável técnico | Email do responsável técnico | Telefone fixo do responsável técnico | Celular do responsável técnico | Cargo do responsável técnico | Endereço da empresa responsável

## Pré-Diagnóstico
Nome do projeto | Tipologia | Taxa de desconto | Objetivos | Insumos energéticos | Avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos operacionais | Estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente

## Sistemas de Iluminação
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [12 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [12 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
|  |  | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade | [9 empty] | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade

## RCB - Iluminação
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
0
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: | 0 | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia: | 0
Demanda reduzida na ponta - RDP: | 0 | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda: | 0
[6 empty] | Benefício total: | 0
[6 empty] | RCB PEE: | #DIV/0!
[6 empty] | RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA): | #DIV/0!

## Sistemas de Cond. Ambiental
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dia) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dia) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Cond. Ambiental
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):
Custo Total

## Sistemas de Motor
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Motor
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
[7 empty] | CUSTO ANUALIZADO TOTAL |  | 0 | 0
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):

## Sistemas de Refrigeração
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [11 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [11 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Quantidade | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Quantidade | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Refrigeração
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):

## Sistemas de Aquecimento de Água
|  | DADOS DO COLETOR | [7 empty] | DADOS DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | DADOS DO PROJETO | [9 empty] | FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA |  |  | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Fabricante coletor solar | Marca e modelo do coletor solar | Área externa (m²) | Produção média mensal de energia (kWh/mês) | Eficiência energética (%) | Produção média mensal de energia por área coletora (kWh/m2×mês) | Área coletora por unidade consumidora (m²) | Número de coletores solares | Fabricante do reservatório térmico | Modelo do reservatório térmico | Volume do reservatório térmico (L) | Perda específica energética mensal (kWh/mês/L) | Volume de água quente consumida (L) | Número mínimo de reservatórios com apoio elétrico | Número médio de chuveiros por UC | Potência máxima típica dos chuveiros utilizados (W) | Potência média do aquecimento auxiliar | Fator de coincidência na ponta | Fração solar | Nº médio de banhos/dia | Tempo médio de banho (min) | Vazão típica do chuveiro (L/min) | Cidade de referência | Fator de correção | Número médio de banhos na ponta | Tempo médio de banho (min) | Número de chuveiros por unidade consumidora | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Aquecimento de água
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):

## Sistemas Solar Fotovoltaico
|  | SISTEMA PROPOSTO | [9 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do sistema (W) | Quantidade | Potência instalada de geração (kW) | Funcionamento (h/dia) | Dias de funcionamento do sistema, em um ano (dia/ano) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (horas) | Demanda atendida na ponta (kW) | Demanda atendida fora de ponta (kW) | Energia gerada na ponta (MWh/ano) | Energia gerada fora de ponta (MWh/ano) | Energia gerada total (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Solar Fotovoltaico
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):

## Sistemas Outros
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [11 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [11 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)

## RCB - Outros
Custos Equipamentos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor | Vida útil do equipamento (Ano) | Fator recup. capital (FRC) | Custo anualizado PEE | Custo anualizado total (PEE + Contrapartida)
Serviços e demais custos indiretos
Descrição | Custo | Quantidade | Custo Total | Custo PEE | Custo Terceiros | Custo Consumidor
Elaboração do Diagnóstico
Materiais e Equipamentos
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo
Mão de Obra de Terceiros - Instalação
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte
Marketing
Auditoria
Descarte de Materiais
Medição & Verificação - M&V
Treinamento e Capacitação
Outros Custos Indiretos
Benefícios
Energia economizada - EE: |  | MWh/ano | Custo unitário energia - CEE: |  | R$/MWh | Benefício energia:
Demanda reduzida na ponta - RDP: |  | kW ano | Custo unitário demanda - CED: |  | R$/kW ano | Benefício demanda:
Benefício total:
RCB PEE:
RCB TOTAL (PEE + CONTRAPARTIDA):

## Cronograma físico
| ATIVIDADES | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
1 | Diagnóstico energético
2 | Especificação dos materiais e equipamentos
3 | Mão de obra de terceiros - Gerenciamento do projeto
4 | Contratação dos serviços
5 | Medição e verificação – entrega Plano de M&V
6 | Aquisição dos materiais e equipamentos
7 | Execução dos serviços
8 | Descarte dos materiais e equipamentos substituídos
9 | Medição e verificação – entrega Relatório de M&V
10 | Treinamento e capacitação
11 | Marketing
12 | Acompanhamento mensal do projeto (COSERN)
13 | Acompanhamento mensal do projeto (CONSUMIDOR)
14 | Avaliação dos resultados e relatório final

## Cronograma financeiro
| ATIVIDADES | CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) | [23 empty] | Total de custos do projeto (em R$)
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
1 | Diagnóstico energético
2 | Especificação dos materiais e equipamentos
3 | Mão de obra de terceiros - Gerenciamento do projeto
4 | Contratação dos serviços
5 | Medição e verificação – entrega Plano de M&V
6 | Aquisição dos materiais e equipamentos
7 | Execução dos serviços
8 | Descarte dos materiais e equipamentos substituídos
9 | Medição e verificação – entrega Relatório de M&V
10 | Treinamento e capacitação
11 | Marketing
12 | Acompanhamento mensal do projeto (COSERN)
13 | Acompanhamento mensal do projeto (CONSUMIDOR)
14 | Avaliação dos resultados e relatório final
15 | Total | CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 13: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 14: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 15: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 16: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 17: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 18: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 19: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 20: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 21: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 22: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 23: 0; CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R$) Mês 24: 0

## Custo Contábil - Global
Tipo de Custo |  | CUSTOS TOTAIS |  | ORIGEM DOS RECURSOS
|  | R$ | % | Recursos PEE | Recursos de Terceiros | Recursos do Consumidor
Custos Diretos
Elaboração do Diagnóstico | Previsto
Materiais e Equipamentos | Previsto
Mão de Obra Própria (Concessionária) - MOP | Previsto
Mão de Obra de Terceiros - Projeto Executivo | Previsto
Mão de Obra de Terceiros - Instalação | Previsto
Mão de Obra de Terceiros - Relatório Final | Previsto
Mão de Obra de Terceiros - Gerenciamento de Projetos
Transporte | Previsto
Custos Indiretos
Marketing | Previsto
Auditoria | Previsto
Descarte de Materiais | Previsto
Medição & Verificação - M&V | Previsto
Treinamento e Capacitação | Previsto
Outros custos indiretos | Previsto
Total

## RCB - Global
| RECURSO PEE | [5 empty] | COM CONTRAPARTIDA
Uso final | EE (MWh/ano) | RDP | CAT | BAT | RCB | RCBPEE | CAT_CONTR | RCB | RCBTOTAL
Iluminação
Cond. Ambiental
Motores
Refrigeração
Aquecimento Solar
Outros
Solar Fotovoltaico
TOTAL