INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO

- Informações iniciais

| Informação | Especificação | Qtde/Informação | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação do acessante | Razão Social |  | - |
| Ramo de atividade | Descrição |  | - |
|  | CNPJ |  | - |
| Natureza | Consumidor livre, consumidor especial, cogerador, produtor independente, autoprodutor, distribuidora ou agente de importação/exportação de energia elétrica |  | - |
| Energético utilizado pela central geradora | Hidráulica, térmica (especificar combustível), eólica, solar, química, outro (especificar) |  |  |
| Localização | Coordenadas geográficas |  | .o ‘ “ S .o ‘ “ O |
| Endereço do empreendimento | Rua/avenida |  | - |
|  | N.o |  | - |
|  | Complemento |  | - |
|  | Bairro |  | - |
|  | Cidade - Estado |  | - |
|  | CEP |  | - |

- Dados da subestação do acessante

| Informação | Especificação | Qtde/Informação | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensões nominais dos enrolamentos dos transformadores |  |  | kV |
| Tipo de ligação dos enrolamentos dos transformadores |  |  | - |
| Potência nominal dos transformadores |  |  | MVA |
| Impedâncias de curto circuito dos transformadores da subestação (na base nominal do transformador) | Seqüência positiva |  | % |
|  | Seqüência zero |  | % |
| Tipo comutação de tapes disponível | A vazio / sob carga |  | - |
| Número de tapes |  |  | Qtde |
| Variação por tape |  |  | % |
| Carregamento admissível pelos transformadores sem perda de vida útil | Condição normal operação |  | p.u. |
|  | Condição de emergência |  | p.u. |

Anexar:

- Diagrama unifilar e dados gerais das instalações internas do acessante, contendo, impedâncias (%, base própria) dos transformadores, bancos de capacitores de alta e média tensão, filtros de harmônicos, impedâncias das linhas e dos transformadores da subestação principal e informações sobre o sistema de medição incluindo os transformadores de instrumentos com suas características básicas, relação de transformação e classe de exatidão.

- Para casos de acessante da categoria consumo que possua geradores em suas instalações, fornecer também os dados referentes à central geradora.

3.  Cronograma da exportação solicitada

| Unidade Geradora |  | Unid.1 |  | Unid.2 |  | Unid.3 |  | Unid.4 | Unid.5 | Unid.6 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Nominal [MVA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Efetiva [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montante consumido pelo cliente [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montante da unidade geradora a exportar [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fator de Potência pretendido para operação [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horário Diário de Exportação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso a exportação anual seja sazonal, indicar período |  | De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impedâncias [% - Bases nominais da máquina] | X”d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data início operação comercial |  | De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Demanda solicitada

4.1	Cronograma

| Período | Demanda |  |  |  |  |  | Transformador [kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponta |  |  | Fora Ponta |  |  |  |
|  | [kW] | Fatores [p.u.] |  | [kW] | Fatores [p.u.] |  |  |
|  |  | fp | fc |  | fp | fc |  |
| De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |
| De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |
| De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |
| De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |
| De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Horário diário de uso |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso a demanda anual seja sazonal, indicar período | De / /20 a / /20 |  |  |  |  |  |  |

4.2	Cargas

| Informação | Especificação | Qtde/Informação | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Características das cargas | Fornos elétricos |  | kW |
|  | Compressores |  | kW |
|  | Máquinas Solda |  | kW |
|  | Motores de corrente alternada |  | kW |
|  | Cargas alimentadas em corrente contínua |  | kW |
|  | Cargas alimentadas por conversores |  | kW |
|  | Cargas alimentadas por retificadores |  | kW |
|  | Demais cargas |  | kW |

-Poderão ser solicitadas maiores características das cargas apresentadas para estudo.

Anexo:

-	Para as cargas indicadas na tabela 4.2. as especificações técnicas dos equipamentos devem ser anexada.

-      Para equipamentos sensíveis à variação momentânea de tensão ou a variação de                    frequência, indicar suportabilidade à variação de tensão e variação de frequência de cada equipamento.